Учебный план Программы

| № п/п | Наименование разделов и тем | Трудоемкость, час. | Объем аудиторных часов |  |  | Внеаудиторная работа, час. | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Лекции | Практика |  |  |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общие требования промышленной безопасности в Российской Федерации | 8 | 7 | 7 | - | 1 | - |
| 2. | Эксплуатация оборудования, работающего под давлением, на опасных производственных объектах. | 8 | 7 | 7 | - | 1 | - |
| 3. | Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах | 8 | 7 | 7 | - | 1 | - |
| 4. | Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах | 9 | 7 | 7 | - | 2 | - |
| 5. | Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах | 9 | 7 | 7 | - | 2 | - |
| 6. | Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах | 8 | 7 | 7 | - | 1 | - |
| 7. | Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах | 8 | 7 | 7 | - | 1 | - |
| 8. | Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах | 8 | 7 | 7 | - | 1 | - |
| 9. | Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - |
|  | ### Всего: | 70 | 59 | 59 | - | 11 | - |
|  | ### Итоговая аттестация | 2 | - | - | - | - | Тест |
|  | Итого: | 72 | 59 | 59 | - | 11 | 2 |